**Table 1s.** Random Error of Cardiac Output

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PrEr (%)** | **T1** | **T2** | **T3** | **T4** | **T5** |
| TDCO | 5.3 (4.8-7.2) | 4.1 (2.4-6) | 5.1 (3.1-7) | 3.2 (2.4-4) | 3.9 (2.8-5.4) |
| esCCO | 2.7 (1.5-5.3) | 4.3 (1.8-8.3) | 3.6 (1.9-6.8) | 2.1 (1.4-5) | 1.2 (0.7-2) |
| ICON | 5.4 (3.6-7.5) | 5.9 (2.9-9.5) | 6 (3.1-9.9) | 3.6 (1.8-5.1) | 3.9 (2.6-5.3) |
| **LSC (%)** |  |  |  |  |  |
| TDCO | 7.5 (6.8-10.2) | 5.8 (3.4-8.4) | 7.3 (4.4-9.9) | 4.5 (3.4 -5.6) | 5.5 (4-7.7) |
| esCCO | 3.8 (2.1-7.5) | 6 (2.6-11.8) | 5.1 (2.7-9.6) | 3 (1.9-7.1) | 1.7 (0.9-2.9) |
| ICON | 7.6 (5.1-10.6) | 8.3 (4.1-13.4) | 8.5 (4.4-14) | 5 (2.6-7.2) | 5.5 (3.7-7.5) |

T1=pulmonary artery catheter insertion; T2=surgical incision; T3=portal reperfusion; T4=hepatic arterial reperfusion; T5=abdominal closure; PrEr=Precision Error; TDCO=thermodilution technology; esCCO=esCCO technology; ICON=ICON technology; LSC=least significant change.

Data are expressed as median and interquartile ranges (25–75% percentile).