**sTable 5. Pilot study: Optimal MDW cut-off value for Sepsis-3.**

| **MDW value** | **95% Confidence Intervals** |  | **95% Confidence Intervals** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cut-off** | **Sensitivity** | **Lower** | **Upper** | **Specificity** | **Lower** | **Upper** |
| 19.000 | 0.8163 | 0.6864 | 0.9002 | 0.5175 | 0.4717 | 0.5631 |
| 19.500 | 0.7755 | 0.6412 | 0.8698 | 0.6118 | 0.5664 | 0.6555 |
| 20.000 | 0.7755 | 0.6412 | 0.8698 | 0.6776 | 0.6334 | 0.7189 |
| 20.500 | 0.7143 | 0.5759 | 0.8215 | 0.7281 | 0.6855 | 0.7669 |