**Table e-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Control | Inter assay CV | MD | Target value | Lot number |
| Siemens N FLC Control SL1 | 3.97%  | 1.55 mg/l | 12.6mg/l | KC473552 |
| Siemens N FLC Control SL2 | 4.34 % | 4.216 mg/l | 31.1 mg/l | KC473652 |
| Siemens N FLC Control SL1 (diluted 1:10) | 2.13% | 0.08 mg/l | 1.3 mg/l | KC473532 |