Supplemental Digital Content 1. Incremental-decremental recruitment manoeuvre performed with the Aisys CareStation (GE Healthcare, Chicago, IL).

| Step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peak inspiratory pressure (cm H20) | 20 | 25 | 30 | 25 | 20 |
| End-expiratory pressure (cm H20) | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| N° of breaths | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| I:E ratio | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| Respiratory rate (min-1) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |